OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor „EFA-SRT®-EC“

Oberfläche:

Edelstahl-Ausführung (V4A / Werkstoff 1.4571)

Sonderbehänge:

Polyestergewebe 2,0 mm stark, querstabil, FDA-zugelassen

mit Sichtstreifen aus volltransparentem PVC (bei Torbehang mit Sichtfenster

nur bedingt antistatisch und bedingt für Lebensmittelindustrie zugelassen)

rot / orange / gelb: nicht antistatisch, siliconfrei

blau / grau-weiß: antistatisch, siliconfrei,

oder

PVC-Behang aus ca. 2 mm starkem, volltransparentem Material mit Warnstreifen

Warnstreifenfarben: rot, orange, blau, gelb (Torbehang nur bedingt für Lebensmittelindustrie

zugelassen)

Alternativer Antrieb:

Direktantrieb in gekapselter, mehrfach lackierter Ausführung, Fabrikat: SEW, Typ Aseptic

Schutzart IP 65, Korrosivitätskategorie C5-I in Verbindung mit zusätzliche USV-Anlage im

Schaltschrank zur Bremslüftung für eine schnelle Teil-Öffnung der Toranlage, Schaltschrank-

größe: 300 x 600 x 210 mm

Falls erforderlich:

Automatischer Zwischenhalt bei Höhe  H = ___________ mm