OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor „EFA-SRT®-L EX“:

VERKLEIDUNG WICKELWELLE / MOTOR:

Komplettabdeckung über Motor und Welle.

OBERFLÄCHE:

Pulverbeschichtung sämtlicher verzinkter Stahlteile in einem Farbton nach RAL __________ 
(Perl- Leucht und Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

oder

Edelstahl-Ausführung (V2A) sämtlicher sichtbarer Stahlteile, Sichtfläche geschliffen, Körnung 220,

inkl. Schaltschrank aus V2A.

IMPULSGEBER

- Drucktaster in EX-Schutz-Ausführung, Auf-Putz Industrieausführung

- Drucktasterkombination AUF/STOP/ZU in EX-Schutz-Ausführung, Auf-Putz Industrieausführung

- Zugschalter in EX-Schutz-Ausführung, Wahlweise mit Haltekonsole

- Induktionsauswerter in EX-Schutz-Ausführung (1-Kanal oder 2-Kanal)

(inklusive Verlegen von Induktionsschleifen)

SONDERAUSFÜHRUNGEN

Toranlage gemäß ATEX-Richtlinien RL 2014/34/EU für Staub-EX-Schutz:

- EX-Schutz-Zone 21 (II 2D IIIB 135°C X)

- EX-Schutz-Zone 22 (II 3D IIIB 135°C X)

(X: Einsatz- und Umgebungstemperatur -15°C bis +50°C)